**如何新建工程**

1. 新建一个工程
2. 设置触摸屏型号（触摸屏背面有一个标签，MODEL后面就是触摸屏的型号）
3. 选择用户需要的PLC设备厂家
4. 设置通讯参数，如波特率、数据位、停止位、检验位、通讯方式等
5. 设置添加用户地址